Приложение 1

Результаты молекулярно-генетической идентификации штамма RSA-1

Идентификация штамма RSA-1 до вида

с помощью анализа 16S РНК

Заказчик:   ФГБОУ ВО Красноярский Гау

Дата: 25.12.2020

Этапы работ

- Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы

для анализа 16S РНК

I. Выделение ДНК.

II. Выбор праймеров и режимы ПЦР.

Консервативные праймеры  для наработки 16S rDNA –

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag

926r - ccg tca att cct ttr agt tt

с режимами реакции:

95оС -3мин.

35 циклов

95оС -30 сек.

57оС -30 сек.

72оС- 1 мин. 30 сек.

3.   72оС - 5мин

III. Секвенирование 16S rDNA, сравнение секвенсов

Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000.

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические компьютерные программы.

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-реакций.

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов.

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см

- Секвенирование вариабельных участков 16S rDNA.

При секвенировании вариабельных участков 16S rDNA получена следующая собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма:

AGGCGGAGTGCTTAATGCGTTAGCTGCAGCACTAAGGGGCGGAAACCCCCTAACACTTAGCACTCATCGTTTACGGCGTGGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTTCGCTCCCCACGCTTTCGCTCCTCAGCGTCAGTTACAGACCAGAGAGTCGCCTTCGCCACTGGTGTTCCTCCACATCTCTACGCATTTCACCGCTACACGTGGAATTCCACTCTCCTCTTCTGCACTCAAGTTCCCCAGTTTCCAATGACCCTCCCCGGTTGAGCCGGGGGCTTTCACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCGAGCCCTTTACGCCCAATAATTCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGGTACCGTCAAGGTGCCGCCCTATTTGAACGGCACTTGTTCTTCCCTAACAACAGAGCTTTACGATCCGAAAACCTTCATCACTCACGCGGCGTTGCTCCGTCAGACTTTCGTCCATTGCGGAAGATTCCCTACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTCTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAGTGTGGCCGATCACCCTCTCAGGTCGGCTACGCATCGTYGCCTTGGTGAGCCATTACCTCACCAACTAGCTAATGCGCCGCGGGTCCATCTGTAAGTGGTAGCCGAAGCCACCTTTTATGTTTGAACCATGCGGTTCAAACAAGCATCCGGTATTAGCCCCGGTTTCCCGGAGTTATCCCAGTCTTACAGGCAGGTTACCCACGTGTTACTCACCCGTCCGCCGCTAACATCAGGAGCAAGCTCCCATCTGTCCGCTCGACTTGCATGTATTAGGCACGCCGCCCAGCGTTCGTCCTGAGCAGG

б) Аназиз результатов секвенирования и построение дерева родства.

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  принадлежит к следующим систематическим группам Bacteria; Firmicutes; Bacillales; Bacillaceae; Bacillus, причем гомология с некоторыми видами рода Bacillus составляет 99%.

Последовательности были выровнены с соответствующими последовательностями ближайших видов бактерий, доступными из базы данных GenBank.

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы находящейся на сайте RDB II (Ribosomal Database Project II), предназначенной для определения родства микроорганизмов и построения филогенетических деревьев,  представляются в графическом виде.

S000012241     0.997 0.987 1440  Bacillus vallismortis (T); DSM11031; AB021198

S000014133     0.999 0.973 1426  Bacillus atrophaeus (T); JCM9070; AB021181
S002222255     0.996 0.980 1447  Bacillus amyloliquefaciens (T); DSM7; FN597644
S002222257     0.996 0.980 1447  Bacillus amyloliquefaciens (T); DSM7; FN597644
S002222259     0.996 0.980 1447  Bacillus amyloliquefaciens (T); DSM7; FN597644
S002222261     0.996 0.980 1447  Bacillus amyloliquefaciens (T); DSM7; FN597644
S002222263     0.996 0.980 1447  Bacillus amyloliquefaciens (T); DSM7; FN597644
S002222267     0.996 0.980 1447  Bacillus amyloliquefaciens (T); DSM7; FN597644
S002222270     0.996 0.980 1447  Bacillus amyloliquefaciens (T); DSM7; FN597644
S004067892     0.996 0.980 1456  Bacillus amyloliquefaciens (T); DSM7; FN597644
S004067893     0.996 0.980 1456  Bacillus amyloliquefaciens (T); DSM7; FN597644

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами бактерий.

Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не менее 97%. По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам рода Bacillus.

Для точной идентификации исследуемых штаммов был использован метод идентификации с помощью видоспецифических праймеров.

Идентификация с помощью видоспецифических праймеров

### При проведении реакции ПЦР были использованы следующие праймеры.

Таблица1

| Название микроорганизма | Праймерй для идентификации | T отжига праймеров | Размер амплификата, н.п. |
| --- | --- | --- | --- |
| Bacillus subtilis | secYsubF TTATATCACGGCTTCGAT secYsubR CGGTAGTTTCGTTTCACCA | 57 C | 1050 |
| Bacillus amyloliquefaciens | Bamy-f AAATCTGCCCGTATCGTCGGT Bamy-r GTGAGCATTGGCGTCACGGCG | 60 С | 747 |
| Bacillus licheniformis | secYlichF TTACATCACAGCTTCTAT secYlichR CGATAGTTTCGTTTTACCA | 57 С | 1050 |
| Bacillus atrophaeus | Batr-f CACCCTCACGGAGATTCCGCA Batr-r AATTCTTTCTTTCCCTGATGG | 54 С | 541 |
| Bacillus mojavensis | Bmoj-f CGTTATCGTATCCCGGGCA Bmoj-r AAAATTCTTTCTTTCCCTGAC | 60 С | 685 |
| Bacillus vallismortis | Bval-f СGGATGTTCGTGACGGTTTAC Bval-r CCGCAGTCGGGAAGTCAGGA | 60 С | 538 |
| Bacillus sonorensis | Bson-f CTTGTTCAAGGCCATGGG Bson-r CCAAATGATGTTTGAAGT | 57 С | 684 |

Режим амплификации:

- Денатурация:            t=940С, τ=5 минут

2)    . Lyzaeентируется чстичном аниятрации а) Денатурация:        t=940С, τ=40 секунд

б) Отжиг:

30 циклов

Условия отжига:

Температура отжига для пары праймеров см. таблицу 1

Время отжига 30 секунд

в) Достраивание цепи: t=720С, τ=20секунд

3)    Достраивание цепи:     t=720С,  τ=5 минут

Электрофоретическое разделение фрагментов.

Чтобы увидеть амплификат провели электрофорез при напряжении 5V/см

3  в течение 30 минут. Для этого готовят 1% агарозу. В качестве электрофоретического

буфера использовали 1 кратный раствор ТАЕ (на 1 л 50х ТАЕ : трис основной 242г, ледяная уксусная кислота 57мл, ЭДТА 14, 6г  pH-8.0). 1 г агарозы на 100 мл ТАЕ буфера нагревали

до полного растворения. Затем немного остывшую агарозу разливали в планшеты с гребенкой до

застывания. Сверху застывшего геля заливали 1х разбавленный раствор ТАЕ. В

лунки агарозы вносили 5 мкл исследуемого образца, который окрашивали

загрузочным буфером «loading buffer».

Результаты работы представлены на рисунке 1

Рисунок 1 ПЦР-анализ исследуемого штамма с использованием видоспецифических праймеров

1     2

1. PCR-фрагмент при использовании праймеров Batr-f  иBatr-r

2 . Маркер 1kb DNA GeneRuler (10000, 8000, 6000, 5000, 4000, 3500, 3000, 2500, 2000, 1500, 1000, 750, 500, 250 п.н., снизу вверх)

Наработка фрагмента размером 541 п.н. при использовании праймеров Batr-f  иBatr-r  свидетельствует о том, что исследуемый штамм можно отнести к виду Bacillus atrophaeus.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК, а также ПЦР анализа с использованием видоспецифических праймеров тестируемый штамм наиболее близок к виду Bacillus atrophaeus.

Для  исследования использовалась следующая литература:

1.Выделение ДНК для ПЦР

PCR Protocols. A Guide to methods and applications .

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15.

2. Условия ПЦР

Каталог  MBI Fermentas 1998\1999, 146-157.

Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis of distance data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. " Application in the RAPD analysis of genus Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9.

3.Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu)

4.International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 2001 51:1671-1679

Директор БРЦ ВКПМ                                                           Синеокий С.П.

Проф.

Приложение 2

Результаты молекулярно-генетической идентификации штамма RSA-13

Идентификация штамма RSA-13 до вида с помощью анализа 16S РНК

Заказчик:   ФГБОУ ВО Красноярский Гау

Дата: 28.12.2020

Этапы работ

- Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы

для анализа 16S РНК

I. Выделение ДНК.

II. Выбор праймеров и режимы ПЦР.

Консервативные праймеры  для наработки 16S rDNA –

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag

926r - ccg tca att cct ttr agt tt

с режимами реакции:

95оС -3мин.

35 циклов

95оС -30 сек.

57оС -30 сек.

72оС- 1 мин. 30 сек.

3.   72оС - 5мин

III. Секвенирование 16S rDNA, сравнение секвенсов

Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000.

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические компьютерные программы.

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-реакций.

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов.

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см

- Секвенирование вариабельных участков 16S rDNA.

При секвенировании вариабельных участков 16S rDNA получена следующая собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма:

GCSCACACYYAKTTCCYWACGTTTACGGCGTGGACTACCAGGGTAWCTAATCCTGTTCGCTCCCCACGCTTTCGCTCCTCAGCGTCAGTATCGGCCCAGAGATCCGCCTTCGCCACCGGTGTTCCTCCTGATATCTGCGCATTTCACCGCTACACCAGGAATTCCGATCTCCCCTACCGAACTCTAGCCTGCCCGTATCGAATGCAGACCCGGGGTTAAGCCCCGGGCTTTCACATCCGACGTGACAAGCCGCCTACGAGCTCTTTACGCCCAATAATTCCGGACAACGCTTGCGCCCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGGCGCTTCTTCTGCAGGTACCGTCACTTTCGCTTCTTCCCTGCTGAAAGAGGTTTACAACCCGAAGGCCGTCATCCCTCACGCGGCGTCGCTGCATCAGGCTTTCGCCCATTGTGCAATATTCCCCACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTCTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAGTGTGGCCGGTCGCCCTCTCAGGCCGGCTACCCGTCGTCGCCTTGGTAGGCCATCACCCCACCAACAAGCTGATAGGCCGCGGGCTCATCCTTCACCGCCGGAGCTTTCCACCACCAGACCATGCGGTCGGTGGTCGTATCCGGTATTAGACCCCGTTTCCAGGGCTTGTCCCAGAGTGAAGGGCAGATTGCCCACGTGTTACTCACCCGTTCGCCACTAATCCCCTCCCGAAGGAGGTTCATCGTTCGACTTGCATGTGTTAAGCRCGCCGCCAGCGTTCGTTCTTGAGCAGARAATCRAAACTCT

б) Аназиз результатов секвенирования

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  принадлежит к следующим систематическим группам: Bacteria; Actinobacteria; Streptomycetales; Streptomycetaceae; Streptomyces.

Последовательности были выровнены с соответствующими последовательностями ближайших видов бактерий, доступными из базы данных GenBank.

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы находящейся на сайте RDB II (Ribosomal Database Project II), предназначенной для определения родства микроорганизмов и построения филогенетических деревьев,  представляются в графическом виде:

S000005383     0.995 0.955 1384  Streptomyces platensis (T); JCM 4662; AB045882
S000271819     0.999 0.965 1394  Streptomyces tubercidicus (T); type strain: DSM 40261; AJ621612
S000271820     0.999 0.970 1397  Streptomyces catenulae (T); type strain: DSM 40258; AJ621613
S000544230     0.999 0.955 1370  Streptomyces libani (T); type strain:LMG 20087; AJ781351
S000652138     0.999 0.955 1356  Streptomyces libani (T); NBRC 13452; AB184414
S000652203     0.999 0.969 1376  Streptomyces hygroscopicus (T); NBRC 13786; AB184479
S000652364     0.999 0.977 1378  Streptomyces caniferus (T); NBRC 15389; AB184640
S000711658     0.989 0.950 1388  Streptomyces sioyaensis (T); NRRL B-5408; DQ026654
S000711666     0.997 0.952 1389  Streptomyces ramulosus (T); NRRL B-2714; DQ026662
S000775866     0.992 0.954 1412  Streptomyces ruanii (T); NRRL B-12176T; DQ442530

Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не менее 97%. По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам рода Streptomyces.

Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов близкородственных бактерий, с учетом биохимических и морфологических свойств показал, что наиболее близким к исследуемому штамму является вид Streptomyces hygroscopicus

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам анализа секвенсов вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к виду Streptomyces hygroscopicus (99%).

Для  исследования использовалась следующая литература:

1.Выделение ДНК для ПЦР

PCR Protocols. A Guide to methods and applications .

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15.

2. Условия ПЦР

Каталог  MBI Fermentas 1998\1999, 146-157.

Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis of distance data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. " Application in the RAPD analysis of genus Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9.

3. Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu)

Директор БРЦ ВКПМ                                                           Синеокий С.П.

Проф.

Приложение 3

Публикация авторского коллектива по теме "Разработка биопрепарата для защиты сои от грибных болезней в условиях Сибири" в журнале перечня ВАК

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43037690

DOI: 10.36906/2311-4444/20-2/01

Приложение 3 (продолжение)

https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=R22020200146

Приложение 4

Публикация авторского коллектива по теме "Разработка биопрепарата для защиты сои от грибных болезней в условиях Сибири" в издании, входящем в базу Scopus

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43968959

DOI: 10.1088/1755-1315/548/4/042054

Приложение 5

Публикации авторского коллектива по теме "Разработка биопрепарата для защиты сои от грибных болезней в условиях Сибири" в изданиях, входящих в базу РИНЦ

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44398982

Приложение 5 (продолжение)

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44535090